VRA (GÖRSEL ŞARTLANDIRMA) SİSTEMİ ŞARTNAMESİ

*Cihaz “Görsel Şartlandırma Odyometresi” (VRA) yaparak küçük çocukların(0-6 yaş arası) odyolojik tetkiki amacıyla dizayn edilmiş olmalıdır.

*Cihaz, serbest alan sistemine bağlı olarak çalışmalıdır.

*Cihazda 2 adet VRA kutusu olmalı ve kutuları metal  malzemeden eklektrostatik boyalı imal edilmiş olmalıdır.

*VRA kutularının ön yüzü füme renk pleksiglastan imal edilmiş olmalıdır.

*Her bir kutuda hareketli bir oyuncak bulunmalı ve bu oyuncaklar bir kumanda vasıtasıyla kontrol edilebilmelidir.

*Oyuncaklar hayati tehlike yaratmayacak düşük gerilim altında çalışmalıdır.

*Çocuklara zararlı olmayan CE işaretli en az 4 takım teknik oyuncak olmalıdır.

*Çocuklar için çocuk masa ve sandalyesi olmalıdır.